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Эжектор вытяжной предназначен для использования в системах вентиляции с большим содержанием загрязнений в перемещаемом воздухе.
Артикул:  04.02.26-13


ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
	1. Эжектор
	

	1.1. Тип
	эжектор низкого давления

	1.2. Производительность, м3/час
	1000

	2. Привод
	вентилятор радиальный

	3.  Напряжение питания, В
	В 380 (50Гц)

	4. Установленная мощность, кВт
	1,1

	5. Габаритные размеры (ДхШхВ) / Масса, мм / кг
	1400х850х3500/240

	5.1. Транспортная высота
	1850

	Возможны изменения основных параметров по Вашему техническому заданию

	* Производитель имеет право без предварительного уведомления вносить изменения в изделие, которые не ухудшают его технические характеристики, а являются результатом работ по усовершенствованию его конструкции или технологии производства
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